Воздухосборники для систем отопления и теплоснабжения

(по серии 5.903‐20)

Горизонтальные проточные

| Воздухосборники с эллиптическими днищами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное рабочее давление Pv=1.2МПа |  |  |  |  |  |
| Наименование | Условный проход трубопровода, мм | Предельный расход теплоносителя в трубопроводе, кг/ч | Масса, кг | Дн, мм | Цена, руб |
| А1И 017.000 | 20 | 3300 | 5,9 | 159 | 4602 |
| А1И 017.000‐01 | 32 | 6300 | 15 | 219 | 5959 |
| А1И 017.000‐02 | 50 | 10000 | 22,7 | 273 | 8968 |
| А1И 017.000‐03 | 80 | 13800 | 36,7 | 325 | 11741 |
| Воздухосборники с плоскими днищами |  |  |  |  |  |
| Максимальное рабочее давление Pv=0.6МПа |  |  |  |  |  |
| А1И 019.000 | 20 | 3300 | 6,6 | 159 | 4130 |
| А1И 019.000‐01 | 32 | 6300 | 17,2 | 219 | 4720 |
| А1И 019.000‐02 | 50 | 10000 | 27,7 | 273 | 6549 |
| А1И 019.000‐03 | 80 | 13800 | 49,6 | 325 | 8419 |
| Максимальное рабочее давление Pv=1.2МПа |  |  |  |  |  |
| А1И 020.000 | 20 | 3300 | 7,3 | 159 | 4366 |
| А1И 020.000‐01 | 32 | 6300 | 20,6 | 219 | 4956 |
| А1И 020.000‐02 | 50 | 10000 | 34,8 | 273 | 6844 |
| А1И 020.000‐03 | 80 | 13800 | 56,6 | 325 | 8791 |

Вертикальные проточные

| Воздухосборники с эллиптическими днищами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное рабочее давление Pv=1.2МПа |  |  |  |  |  |
| Наименование | Условный проход трубопровода, мм | Предельный расход теплоносителя в трубопроводе, кг/ч | Масса, кг | Дн, мм | Цена, руб |
| А1И 018.000 | 50 | 10000 | 18,3 | 273 | 7847 |
| А1И 018.000‐01 | 80 | 13800 | 30,4 | 325 | 11328 |
| А1И 018.000‐02 | 150 | 24500 | 55,8 | 426 | 12986 |
| Воздухосборники с плоскими днищами |  |  |  |  |  |
| Максимальное рабочее давление Pv=0.6МПа |  |  |  |  |  |
| А1И 021.000 | 50 | 10000 | 25,5 | 273 | 7735 |
| А1И 021.000‐01 | 80 | 13800 | 43,6 | 325 | 8555 |
| А1И 021.000‐02 | 150 | 24500 | 87 | 426 | 12382 |
| Максимальное рабочее давление Pv=1.2МПа |  |  |  |  |  |
| А1И 022.000 | 50 | 10000 | 30,7 | 273 | 7788 |
| А1И 022.000‐01 | 80 | 13800 | 52,2 | 325 | 8909 |
| А1И 022.000‐02 | 150 | 24500 | 102,2 | 426 | 12634 |